## Variáveis
Título:
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RODEIO - SC SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Realização: Execução: |  | ANO DE REFERÊNCIA: 2013
VARIÁVEIS DOS INDICADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RODEIO/SC
ITEM | VARIÁVEL | UNIDADE
01 | População total do município | 11429 | Habitantes
02 | População urbana do município | 10296 | Habitantes
Abastecimento de água
03 | População total atendida com abastecimento de água | 7791 | Habitantes
04 | População urbana atendida com abastecimento de água | 7791 | Habitantes
05 | Volume de água produzido | 0 | L/ano
06 | Volume de água consumido | 320970000 | L/ano
07 | Volume de água Tratado Importado | 563840000 | L/ano
08 | Volume de água Tratado Exportado | 0 | L/ano
09 | Volume de água micromedido | 313490000 | L/ano
10 | Volume de água macromedido | 0 | L/ano
11 | Volume de água disponibilizado para distribuição | 563840000 | L/ano
12 | Volume de água de serviço | 2050000 | L/ano
13 | Volume de água faturado | 406800000 | L/ano
14 | Volume de água fluoretado | 563840000 | L/ano
15 | Quantidade de economias ativas de água | 2637 | Economias
16 | Quantidade de economias residenciais ativas de água | 2497 | Economias
17 | Quantidade de ligações ativas de água | 2507 | Ligações
18 | Quantidade de ligações ativas de água micromedidas | 2507 | Ligações
19 | Quantidade de ligações totais de água | 2796 | Ligações
20 | Extensão da rede de água | 100.16 | km
21 | Consumo total de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água | 60190 | kWh
22 | Receita operacional direta de água | 1467121.49 | R$/ano
23 | Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações | 0 | Economias
24 | Quantidade de paralisações | 0 | Paralisações
25 | Duração das paralisações | 0 | Hora
26 | Duração das intermitências prolongadas | 0 | Hora
27 | Quantidade de interrupções sistemáticas | 0 | Interrupções
28 | Quantidade de amostras analisadas para potabilidade com resultados fora do padrão | 4 | Amostras
29 | Quantidade de amostras analisadas para potabilidade | 300 | Amostras
30 | Número de ocorrências de doenças de veiculação hídrica | 0 | Ocorrências
Esgotamento Sanitário
31 | População total atendida com esgotamento sanitário | 417 | Habitantes
32 | População urbana atendida com esgotamento sanitário | 417 | Habitantes
33 | População total atendida com sistema individual alternativo de esgotamento sanitário | 10743 | Habitantes
34 | Volume de esgoto coletado | 0 | L/ano
35 | Volume de esgoto tratado | 0 | L/ano
36 | Volume de esgoto bruto importado | 0 | L/ano
37 | Volume de esgoto tratado exportado | 0 | L/ano
38 | Volume de esgoto faturado | 0 | L/ano
39 | Receita operacional direta esgoto | 0 | R$/ano
40 | Extensão da rede de esgoto | 0 | km
41 | Quantidade de Ligações Totais de Esgoto | 0 | Ligações
42 | Quantidade de economias ativas de esgoto | 0 | Economias
43 | Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados | 0 | Extravasamentos
44 | Duração dos extravasamentos registrados | 0 | Horas
45 | Tempo de execução dos serviços | 0 | Horas
46 | Quantidade de serviços executados | 0 | Serviços
47 | Quantidade das amostras analisadas para aferição de coliformes totais | 0 | Amostras
48 | Quantidade mínima de amostras obrigatórias para coliformes totais | 0 | Amostras
49 | Quantidade das amostras para análises de coliformes totais com resultados fora do padrão | 0 | Amostras
50 | Consumo Total de Energia Elétrica em Sistema de Esgotamento Sanitário | 0 | kWh
Drenagem Urbana
51 | População urbana atendida por sistema de drenagem urbana | 0 | Habitantes
52 | Extensão do sistema de drenagem urbana | 0 | km
53 | Extensão total do sistema viário urbano | 123 | km
54 | Total de ocorrências de alagamentos na UTP no período de um ano |  | Nº de Pontos de Alagamento
55 | Área da UTP |  | km²
56 | N° de vias com sistema de drenagem urbana sem ocorrência de alagamentos na UTP |  | Vias
57 | N° de vias com sistema de drenagem urbana na UTP |  | Vias
58 | Área urbanizada do município |  | km²
59 | Área total do município | 129.934 | km²
60 | Intervalo entre manutenções do canal |  | meses
61 | Área do município em região de APP com vegetação preservada |  | km²
62 | Área do município em região de APP |  | km²
Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana
63 | População total de Rodeio atendida pela coleta convencional de resíduos sólidos | 9830 | Habitantes
64 | População total de Rodeio atendida pela coleta seletiva de resíduos sólidos | 0 | Habitantes
65 | Quantidade total de empregados no manejo dos RSU | 18 | Empregados
66 | Despesa total da prefeitura com manejo de RSU | 217980.43 | R$/ano
67 | Despesa corrente total da prefeitura | 19963037.35 | R$/ano
68 | Despesa da prefeitura com empresas contratadas | 15181.69 | R$/ano
69 | Receita arrecada com manejo de RSU | 380000 | R$/ano
70 | Quantidade de empregados próprios no manejo de RSU | 18 | Empregados
71 | Quantidade de empregados de empresas contratadas | 0 | Empregados
72 | Quantidade de empregados gerenciais e administrativos | 1 | Empregados
73 | População atendida declarada | 9830 | Habitantes
74 | Quantidade Coletada por terceiros | 0 | Tonelada
75 | Quantidade total coletada | 1552.7 | Tonelada
76 | Quantidade Total de (coletores+motoristas) | 3 | Empregados
77 | Quantidade de dias úteis no ano | 313 | Dias
78 | Quantidade total de RDO coletada | 1552.7 | Tonelada
79 | Despesa total da prefeitura com serviços de coleta | 202798.74 | R$/ano
80 | Quantidade Total de RDC coletados pela prefeitura | 1518 | Tonelada
81 | Quantidade Total coletada de RDO-RPU | 1552.7 | Tonelada
82 | Quantidade Total coletada de resíduos sólidos públicos | 0 | Tonelada
83 | Quantidade Total coletada de resíduos sólidos domésticos | 1552.7 | Tonelada
84 | Quantidade total de RCD coletados por todos os agentes | 1552.7 | Tonelada
85 | Quantidade Total de materiais recuperados secos | 0 | Tonelada
86 | Quantidade Total de materiais recicláveis recuperados secos | 0 | Tonelada
87 | Quantidade Total de materiais recolhida pela coleta seletiva | 0 | Tonelada
88 | Quantidade de papel e papelão recuperados | 0 | Tonelada
89 | Quantidade de plástico recuperados | 0 | Tonelada
90 | Quantidade de vidros recuperados | 0 | Tonelada
91 | Quantidade de outros materiais recuperados | 0 | Tonelada
92 | Quantidade Total de materiais recuperados orgânicos | 0 | Tonelada
93 | Quantidade Total de materiais recicláveis recuperados orgânicos | 0 | Tonelada
94 | Quantidade Total coletada de RSS | 1.8 | Tonelada
95 | Quantidade varredores de empresas contratadas | 0 | Varredores
96 | Quantidade Total de varredores | 3 | Varredores
97 | Extensão da sarjeta varrida por empresas contratadas | 0 | km
98 | Despesa total da prefeitura com serviço de varrição |  | R$/ano
99 | Extensão total de sarjeta varrida | 20 | km
100 | Quantidade Total de capinadores | 8 | Capinadores
Indicadores Econômico-Financeiros e Administrativos, de Balanço e de Qualidade
101 | Despesas totais com os serviços | 1506215.88 | R$/ano
102 | Despesa com energia elétrica (água e esgoto) | 77702.81 | R$/ano
103 | Despesas de exploração | 1378331.44 | R$/ano
104 | Outras despesas de exploração | 425197.29 | R$/ano
105 | Despesas com pessoal próprio | 574129.36 | R$/ano
106 | Despesas com serviços de terceiros | 124868.64 | R$/ano
107 | Quantidade Total de Empregados Próprios | 2 | Empregados
108 | Quantidade equivalente de pessoal total | 2 | Empregados
109 | Arrecadação total | 1469893.92 | R$/ano
110 | Despesas com serviço da dívida | 37166.88 | R$/ano
111 | Despesas Fiscais e Tributárias | 146734.71 | R$/ano
112 | Saldo do crédito de contas a receber | 265626.45 | R$/ano
113 | Receita operacional total | 1502123.91 | R$/ano
114 | Receita operacional direta | 1467121.49 | R$/ano
115 | Receita operacional indireta | 35002.42 | R$/ano
116 | Despesas com produtos químicos | 29698.63 | R$/ano
117 | Ativo circulante |  | R$/ano
118 | Ativo circulante realizável a longo prazo |  | R$/ano
119 | Ativo total |  | R$/ano
120 | Passivo circulante |  | R$/ano
121 | Passivo circulante exigível a longo prazo |  | R$/ano
122 | Resultado de exercícios futuros |  | R$/ano
123 | Resultado operacional com depreciação |  | R$/ano
124 | Resultado operacional sem depreciação |  | R$/ano
125 | Lucro líquido |  | R$/ano
126 | Lucro líquido com depreciação |  | R$/ano
127 | Lucro líquido sem depreciação |  | R$/ano
128 | Patrimônio líquido |  | R$/ano
129 | Quantidade mínima de amostras obrigatórias para análise de Cl residual | 4207 | Amostras
130 | Quantidade de amostras para análise de Cl residual com resultado fora do padrão | 47 | Amostras
131 | Quantidade de amostras analisadas para aferição de Cl residual | 4424 | Amostras
132 | Quantidade mínima de amostras obrigatórias para análise de turbidez | 4207 | Amostras
133 | Quantidade de amostras analisadas para aferição de turbidez | 4424 | Amostras
134 | Quantidade de amostras para análise de turbidez com resultado fora do padrão | 373 | Amostras
135 | Quantidade de amostras para aferição de coliformes totais | 300 | Amostras
136 | Quantidade mínima de amostras obrigatórias para coliformes totais | 288 | Amostras
137 | Quantidade de amostras para análise de coliformes totais com resultado fora do padrão | 4 | Amostras
138 | Duração dos extravasamentos registrados | 0 | Horas
139 | Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados | 0 | Extravasamentos
140 | Tempo de execução dos serviços | 916 | Horas
141 | Quantidade de serviços executados | 621 | Serviços executados
142 | Duração das intermitências prolongadas | 0 | Horas
143 | Quantidade de interrupções sistemáticas | 0 | Interrupções
144 | Quantidade de economias ativas atingidas por intermitências prolongadas | 0 | Economias
145 | Duração das paralisações | 0 | Horas
146 | Quantidade de paralisações | 0 | Paralisações
147 | Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações | 0 | Economias
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

## SNIS Abastecimento de Água
Título:
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RODEIO - SC SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Realização: Execução: |  | ANO DE REFERÊNCIA: 2013
INDICADORES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SNIS
Nº | INDICADOR | UNIDADE
01A | Índice de atendimento de água municipal | 68.1687 | %
02A | Consumo médio per capita de água | 112.87 | (L/hab)/dia
03A | Índice de Micromedição Relativo ao Volume Disponibilizado | 55.802 | %
04A | Índice de Perdas de Faturamento | 27.5886 | %
05A | Consumo Micromedido por Economia | 10.1432 | (m³/mês)/economia
06A | Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água | 0.10675 | kWh/m³
07A | Índice de Fluoretação de Água | 100 | %
08A | Consumo Médio de Água por Economia | 10.1432 | (m³/mês)/economia
09A | Índice de Consumo de Água | 57.1334 | %
10A | Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de Água | 94.6909 | %
11A | Índice de Perdas por ligação | 263.1754 | (L/dia)/ligação
12A | Índice Bruto de Perdas Lineares | 6.5873 | m³/dia*km
13A | Índice de Micromedição Relativo ao Consumo | 97.6696 | %
14A | Índice de Faturamento de Água | 72.1481 | %
15A | Volume de Água Disponibilizado por Economia | 17.8182 | (m³/mês)/economia
16A | Índice de Atendimento Urbano de Água | 75.6702 | %
17A | Extensão da Rede de Água por Ligação | 35.8226 | m/ligação
18A | Consumo de Água Faturado por Economia | 12.8555 | (m³/mês)/economia
19A | Densidade de Economias de Água por Ligação | 1.0519 | economia/ligação
20A | Tarifa média de água | 3.6065 | R$/m³
21A | Índice de hidrometração | 100 | %
22A | Índice de macromedição | 0 | %
23A | Índice de perdas na distribuição | 42.8666 | %
24A | Economias atingidas por paralisações | 0 | Economias/paralisação | #DIV/0!
25A | Duração média das paralisações | 0 | Horas/paralisação | #DIV/0!
26A | Economias atingidas por intermitências | 0 | Economias/paralisação | #DIV/0!
27A | Duração média das intermitências | 0 | Horas/interrupção | #DIV/0!
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

## SNIS Esgotamento Sanitário
Título:
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RODEIO - SC SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Realização: Execução: |  | ANO DE REFERÊNCIA: 2013
INDICADORES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SNIS
Nº | INDICADOR | UNIDADE
01E | Índice de atendimento de esgoto municipal | 3.6486 | %
02E | Tarifa média de esgoto | 0 | R$/m³ | #DIV/0!
03E | Índice de consumo de energia elétrica em Sistemas de Esgotamento Sanitário | 0 | kWh/m³ | #DIV/0!
04E | Índice de Atendimento Total de Esgoto Referido ao Município Atendido com Água | 5.3523 | %
05E | Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido ao Município Atendido com Água | 5.3523 | %
06E | Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida | 0 | %
07E | Índice de tratamento de esgoto | 0 | % | #DIV/0!
08E | Extensão da Rede de Esgoto por Ligação | 0 | m/ligação | #DIV/0!
09E | Extravasamento de esgotos por extensão de rede | 0 | Extravasamento/km | #DIV/0!
10E | Índice de coleta de esgoto | 0 | %
11E | Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos | 0 | horas/extravasamento | #DIV/0!
12E | Duração média dos serviços executados | 0 | horas/paralisação | #DIV/0!
13E | Índice de conformidade da quantidade de amostras – coliformes totais | 0 | % | #DIV/0!
14E | Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão | 0 | % | #DIV/0!
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

## SNIS Águas Pluviais
Título:
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RODEIO - SC SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Realização: Execução: |  | ANO DE REFERÊNCIA: 2013
INDICADORES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA
Nº | INDICADOR | UNIDADE
01AP | Atendimento do Sistema de Drenagem | 0 | %
02AP | Vias urbanas com sistema de drenagem | 0 | %
03AP | Ocorrência de alagamentos na UTP | #DIV/0! | Número de Pontos de Alagamento/km²
04AP | Eficiência do sistema de drenagem urbana na UTP | #DIV/0! | %
05AP | Área urbanizada | 0 | %
06AP | Periodicidade de manutenção do canal | 0 | meses
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

## SNIS Resíduos Sólidos
Título:
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RODEIO - SC SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Realização: Execução: |  | ANO DE REFERÊNCIA: 2013
INDICADORES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SNIS
Nº | INDICADOR | UNIDADE
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
01R | Taxa de empregados em relação à população urbana | 0.0019329 | Empregados/Habitante
02R | Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de RSU | 11472.6542 | R$/empregado
03R | Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura | 1.0919 | %
04R | Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviços de manejo de RSU | 0.076049 | %
05R | Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU | 174.3276 | %
06R | Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana | 21.1714 | R$/habitante
07R | Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU | 100 | %
08R | Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no manejo de RSU | 0 | %
09R | Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no manejo de RSU | 5.5556 | %
Coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos
10R | Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação de serviços de manejo de RSU | 36.9075 | R$/habitantes.ano
11R | Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população total (urbana+rural) do município | 86.0093 | %
12R | Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana | 95.474 | %
13R | Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO + RPU em relação à quantidade coletada | 0 | %
14R | Produtividade média dos empregados na coleta (coletores+motoristas) na coleta (RDO+RPU) em relação à massa coletada | 1653.5676 | kg/empregado.dia
15R | Taxa de empregados (coletores+motoristas) na coleta (RDO+RPU) em relação à massa coletada | 0.00029138 | Empregados/habitantes
16R | Massa coletada (RDO+RPU) per capita em relação à população urbana | 0.41317 | kg/habitante.dia
17R | Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de coleta | 0.43275 | kg/habitante.dia
18R | Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO+RPU) | 130.6104 | R$/tonelada
19R | Incidência do custo do serviço de coleta (RDO+RPU) no custo total do manejo de RSU | 93.0353 | %
20R | Incidência de (coletores+motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de RSU | 16.6667 | %
21R | Taxa de resíduos sólidos da construção civil coletada pela prefeitura em relação à quantidade total coletada de RDO+RPU | 97.7652 | %
22R | Taxa da quantidade total coletada de resíduos púlicos em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos | 0 | %
23R | Massa de resíduos domiciliares e públicos coletada per capita em relação à população total (urbana e rural) atendida (declarada) pelo serviço de coleta | 0.43275 | kg/habitante.dia
24R | Massa de RDC per capita em relação à população urbana | 0.41317 | kg/habitante.dia
Coleta seletiva e triagem
25R | Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos em relação à quantidade total (RDO+RPU) coletada | 0 | %
26R | Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em relação à população urbana | 0 | kg/habitante.dia
27R | Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. Orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos | 0 | %
28R | Incidência de papel e papelão no total de material recuperado | #DIV/0! | %
29R | Incidência de plásticos no total de material recuperados | #DIV/0! | %
30R | Incidência de vidros no total de material recuperados | #DIV/0! | %
31R | Incidência de outros materiais (exceto papel, plásticos, metais e vidros) no total de material recuperado | #DIV/0! | %
32R | Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total (RDO+RPU) coletada | 0 | %
33R | Massa recuperada per capita de materiais recicláveis orgânicos em relação à população urbana | 0 | kg/habitante.ano
Coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde
34R | Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana | 0.00047897 | kg/habitante.dia
35R | Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada | 0.11593 | %
Serviços de varrição, capina e roçada
36R | Taxa de terceirização dos varredores | 0 | %
37R | Taxa de terceirização da extensão varrida | 0 | %
38R | Custo unitário médio do serviço de varrição (Prefeitura+empresas contratadas) | 0 | R$/km
39R | Produtividade média dos varredores (Prefeitura+emp. Contratadas) | 2086.6667 | km/empregado.dia
40R | Taxa de varredores em relação à população urbana | 0.00029138 | Empregados/habitante
41R | Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU | 0 | %
42R | Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU | 16.6667 | %
43R | Extensão total anual varrida per capita | 0.0019425 | km/habitante.ano
44R | Taxa de capinadores em relação à população urbana | 0.000777 | Empregados/habitante
45R | Incidência de capinadores no total de empregados no manejo de RSU | 44.4444 | %
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

## SNIS Outros
Título:
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RODEIO - SC SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Realização: Execução: |  | ANO DE REFERÊNCIA: 2013
INDICADORES OPERACIONAIS ECONÔMICO-FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, DE BALANÇO E DE QUALIDADE - SNIS
Nº | INDICADOR | UNIDADE
Indicadores operacionais econômico-financeiros e administrativos
01O | Despesa Total com os Serviços por m³ Faturado | 3.7026 | R$/m³
02O | Tarifa Média Praticada | 3.6065 | R$/m³
03O | Tarifa Média de Água | 3.6065 | R$/m³
04O | Participação da Despesa com Energia Elétrica nas Despesas de Exploração | 5.6375 | %
05O | Participação da Despesa com Pessoal Total (Equivalente) nas Despesas de Exploração | 50.7133 | %
06O | Índice de Produtividade de Pessoal Total | 1253.5 | ligações/empregados
07O | Indicador de Suficiência de Caixa | 94.0893 | %
08O | Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos | 1.291 | R$/kWh
09O | Dias de Faturamento Comprometidos com Contas a Receber | 0.17683 | Dias
10O | Índice de Produtividade: Empregados Próprios por mil Ligações de Água + Esgoto | 0.79777 | Empregado/1000ligações
11O | Índice de Produtividade: Empregados Próprios por Mil Ligações de Água | 0.79777 | Empregado/1000ligações
12O | Participação da Receita Operacional Indireta na Receita Operacional Total | 2.3302 | %
13O | Participação da Receita Operacional Direta de Esgoto na Receita Operacional Total | 0 | %
14O | Participação da Receita Operacional Direta de Água na Receita Operacional Total | 97.6698 | %
15O | Participação das Outras Despesas na Despesas de Exploração | 30.8487 | %
16O | Participação da Despesa com Produtos Químicos nas Despesas de Exploração | 2.1547 | %
17O | Participação da Despesa com Pessoal Próprio nas Despesas de Exploração | 41.6539 | %
18O | Tarifa Média de Esgoto | 0 | R$/m³ | #DIV/0!
19O | Margem das Outras Despesas de Exploração | 28.9817 | %
20O | Incidência da Desp. De Pessoal e de Serv. de Terc. nas Despesas Totais com os Serviços | 46.4076 | %
21O | Margem da Serviço da Dívida | 2.5333 | %
22O | Margem da Despesa com Pessoal Próprio Total (Equivalente) | 47.6442 | %
23O | Margem da Despesa com Pessoal Próprio | 39.133 | %
24O | Margem da Despesa de Exploração | 93.948 | %
25O | Índice de Evasão de Receitas | 2.1456 | %
26O | Despesa de Exploração por Economia | 549.7932 | (R$/ano)/economia
27O | Despesa de Exploração por m³ Faturado | 3.3882e-06 | R$/m³
28O | Índice de Produtividade: Economias Ativas por Pessoal Total (Equivalente) | 1318.5 | Economias/empregado equivalente
29O | Quantidade Equivalente de Pessoal Total | 0.43499 | Empregados
30O | Indicador de Desempenho Financeiro | 97.4045 | %
31O | Despesa Média Anual por Empregado | 287064.68 | R$/empregado
Indicadores Operacionais de Balanço
32O | Liquidez Corrente | #DIV/0! | -
33O | Liquidez Geral | #DIV/0! | -
34O | Grau de Endividamento | #DIV/0! | -
35O | Margem Operacional com Depreciação | 0 | %
36O | Retorno sobre o Patrimônio Líquido | #DIV/0! | %
37O | Margem Líquida com Depreciação | 0 | %
38O | Margem Líquida sem Depreciação | 0 | %
39O | Margem Operacional sem Depreciação | 0 | %
40O | Composição de Exigibilidades | #DIV/0! | %
Indicadores Operacionais sobre Qualidade
41O | Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão | 1.0624 | %
42O | Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão | 8.4313 | %
43O | Duração Média dos Reparos de Extravasamentos de Esgotos | 0 | horas/extravasamento | #DIV/0!
44O | Duração Média dos Serviços Executados | 1.475 | hora/serviço
45O | Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Coliformes Totais | 105.1581 | %
46O | Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão | 1.3333 | %
47O | Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede | 0 | extravasamento/km | #DIV/0!
48O | Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Turbidez | 105.1581 | %
49O | Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Cloro Residual | 105.1581 | %
50O | Duração Média das Intermitências | 0 | horas/interrupção | #DIV/0!
51O | Economias Atingidas por Intermitências | 0 | economias/interrupção | #DIV/0!
52O | Duração Média das Paralisações | 0 | horas/paralisação | #DIV/0!
53O | Economias Atingidas por Paralisações | 0 | economias/paralisação | #DIV/0!
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

## Indicadores do PMSB
Título:
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE RODEIO - SC SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Realização: Execução: |  | ANO DE REFERÊNCIA: 2013
INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB DE RODEIO
Nº | INDICADOR | UNIDADE
Abastecimento de Água
01P | Índice de atendimento da população com água tratada | 68.1687 | %
02P | Índice de atendimento da população urbana com água tratada | 75.6702 | %
03P | Índice de perdas na distribuição | 42.8666 | %
04P | Índice de perdas lineares na rede | 6.5873 | m³/dia.km
05P | Índice de perdas por ligação | 263.1754 | (L/dia)/ligação
06P | Consumo médio per capita de água | 112.87 | L/habitante.dia
07P | Consumo médio de água por economia | 10.1432 | (m³/mês)/economia
08P | Índice de incidência de análises de potabilidade fora do padrão | 1.3333 | %
09P | Índice de incidência de doenças de veiculação hídrica | 0 | casos/habitante
Esgotamento Sanitário
10P | Índice de atendimento da população com serviço de esgotamento sanitário municipal | 3.6486 | %
11P | Índice de atendimento da população urbana com sistema individual alternativo de esgotamento sanitário | 100 | %
12P | Índice de atendimento da população com Sistema Individual Alternativo de Esgotamento Sanitário | 93.9977 | %
Manejo das Águas Pluviais
13P | Atendimento do sistema de drenagem urbana | 0 | %
14P | Índice de ocorrência de alagamentos nas vias urbanas | 0 | ocorrências/ano
15P | Índice de ocorrência de alagamentos na UTP | #DIV/0! | nº pontos de alagamento/km²
16P | Indicador da eficiência do sistema de drenagem urbana na UTP | #DIV/0! | %
17P | Taxa de cobertura da mata ciliar | #DIV/0! | %
Gerenciamento de Resíduos Sólidos
18P | Taxa de material coletado pela coleta seletiva em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos | 0 | %
19P | Índice de atendimento da população com coleta convencional de resíduos sólidos | 86.0093 | %
20P | Índice de atendimento da população com coleta seletiva de resíduos sólidos | 0 | %
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE