## GALERIAS
PLANILHA DO DIMENSIONAMENTO DA GALERIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
OBRA: PAV. COM LAJOTAS E DRENAGEM DA RUA SILVIO SCOZ (TRECHO 01)
LOCAL: BAIRRO SÃO PEDRO NOVO - SC
PORF. RESP.: SANDRO PISA
CREA - 046722-4
DATA BASE: 24/08/2012
Numero do | Extensão | Cota Terreno | Cota Terreno | Cota Galeria | Cota Galeria | Prof, Coletor | Prof, coletor | Declividade | Área de Cont. | Área de Cont | Tempo de | Tempo de | Coeficiente | Coeficiente | Intesidade | Vazão | Diam. | Diam. | Y/D | Teta | Raio | Área | Velocidade | Vazão
Trecho |  | a Montante | a Jusante | a Montante | a Jusante | a Montante | a Jusante | do Trecho | Simples | Acumulda | Concentracao | Escoamento | Rugosidade | Escoamento | Chuva | Calc. | Calc. | Adot. |  |  | Hidráulico |  |  | Efetiva
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m2) | (m2) | (min) | (mim) |  |  | (mm/min) | (m3/s) | (m) | (m) |  | (Rd) | (m) | (m2) | (m/s) | (m3/s)
BL33/BL32 | 10 | 49.58 | 49.51 | 48.78 | 48.51 | 0.8 | 1 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL32/ BL/CP02 | 32 | 49.51 | 49.37 | 48.51 | 48.17 | 1 | 1.2 | 0.01 | 500 | 1000 | 5 | 0.35671 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.02369 | 0.17722 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL20/BL21 | 10 | 52.23 | 52.04 | 51.43 | 51.04 | 0.8 | 1 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL21/BL23 | 30 | 52.04 | 51.3 | 51.04 | 50.3 | 1 | 1 | 0.01 | 500 | 1500 | 5 | 0.33442 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.035535 | 0.20633 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL22/BL23 | 10 | 51.5 | 51.3 | 50.7 | 50.3 | 0.8 | 1 | 0.023 | 500 | 500 | 5 | 0.089043 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.1169 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.8718 | 0.049421
BL23/BL25 | 30 | 51.3 | 50.76 | 50.3 | 49.76 | 1 | 1 | 0.01 | 500 | 2500 | 5 | 0.33442 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.059225 | 0.24989 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL24/BL25 | 10 | 50.86 | 50.76 | 50.06 | 49.76 | 0.8 | 1 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL25/BL26 | 27 | 50.76 | 50.46 | 49.76 | 49.46 | 1 | 1 | 0.01 | 500 | 3500 | 5 | 0.30098 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.082915 | 0.2835 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL26/BL27 | 10 | 50.46 | 50.38 | 49.46 | 49.18 | 1 | 1.2 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL26/BL29 | 27 | 50.46 | 50.07 | 49.46 | 49.07 | 1 | 1 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.30098 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL28/BL29 | 10 | 50.19 | 50.07 | 49.39 | 49.07 | 0.8 | 1 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL29/BL31 | 27 | 50.07 | 49.66 | 49.07 | 48.66 | 1 | 1 | 0.025 | 500 | 1500 | 5 | 0.19035 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.035535 | 0.17376 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 2.364 | 0.11096
BL30/BL31 | 10 | 49.72 | 49.66 | 48.92 | 48.66 | 0.8 | 1 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL31/BL/CP02 | 26 | 49.66 | 49.37 | 49.66 | 48.17 | 0 | 1.2 | 0.01 | 500 | 2500 | 5 | 0.28983 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.059225 | 0.24989 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL/CP02/ BL/CP03 | 10 | 49.37 | 49.34 | 48.17 | 48.54 | 1.2 | 0.8 | 0.01 | 500 | 4000 | 5 | 0.08507 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.09476 | 0.29805 | 0.6 | 0.4 | 2.7389 | 0.12854 | 0.10561 | 1.9592 | 0.20691
BL19/BL18 | 10 | 51.81 | 51.38 | 51.01 | 50.38 | 0.8 | 1 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL18/BL16 | 23 | 51.38 | 50.85 | 50.38 | 49.55 | 1 | 1.3 | 0.01 | 500 | 1500 | 5 | 0.25639 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.035535 | 0.20633 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL17/BL16 | 10 | 50.95 | 50.85 | 50.15 | 49.55 | 0.8 | 1.3 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL16/BL14 | 21 | 50.85 | 50.41 | 49.55 | 49.11 | 1.3 | 1.3 | 0.025 | 500 | 2500 | 5 | 0.14805 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.059225 | 0.21044 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 2.364 | 0.11096
BL15/BL14 | 10 | 50.65 | 50.41 | 49.85 | 49.11 | 0.8 | 1.3 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL14/BL12 | 22 | 50.41 | 50.02 | 49.11 | 48.72 | 1.3 | 1.3 | 0.01 | 500 | 3500 | 5 | 0.24524 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.082915 | 0.2835 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL13/BL12 | 10 | 50.16 | 50.02 | 49.36 | 48.72 | 0.8 | 1.3 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL12/BL10 | 22 | 50.02 | 49.74 | 48.72 | 48.44 | 1.3 | 1.3 | 0.023 | 500 | 4500 | 5 | 0.16171 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.10661 | 0.26647 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 2.2675 | 0.10643
BL11/BL10 | 10 | 49.84 | 49.74 | 49.04 | 48.44 | 0.8 | 1.3 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL10/BL08 | 20 | 49.74 | 49.36 | 48.44 | 48.06 | 1.3 | 1.3 | 0.01 | 500 | 5500 | 5 | 0.22295 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.13029 | 0.33586 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL09/BL08 | 10 | 49.53 | 49.36 | 48.73 | 48.06 | 0.8 | 1.3 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL08/BL06 | 27 | 49.36 | 48.89 | 48.06 | 47.59 | 1.3 | 1.3 | 0.01 | 500 | 6500 | 5 | 0.30098 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.15399 | 0.35757 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL07/BL06 | 10 | 49.01 | 48.89 | 48.21 | 47.59 | 0.8 | 1.3 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
BL06/BL04 | 33 | 48.89 | 48.48 | 47.59 | 47.18 | 1.3 | 1.3 | 0.01 | 500 | 7500 | 5 | 0.36786 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.17767 | 0.37729 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL05/BL04 | 10 | 48.57 | 48.48 | 47.07 | 47.18 | 1.5 | 1.3 | 0.025 | 500 | 500 | 5 | 0.085407 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.11509 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.9514 | 0.051525
BL04/BL02 | 31 | 48.48 | 48.46 | 47.18 | 46.86 | 1.3 | 1.6 | 0.01 | 500 | 8500 | 5 | 0.34557 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.20136 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 2.7389 | 0.085691 | 0.046939 | 1.4951 | 0.07018
BL03/BL02 | 10 | 48.47 | 48.46 | 46.67 | 46.86 | 1.8 | 1.6 | 0.01 | 500 | 500 | 5 | 0.13504 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.011845 | 0.13666 | 0.3 | 0.4 | 2.7389 | 0.064268 | 0.026403 | 1.2342 | 0.032587
CÁLCULO DA VAZÃO DE PROJETO | [10 empty] | DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS
A vazão de projeto foi obtida pela equação do Método racional: | [10 empty] | A capacidade de escoamento pela galeria será calculada pela fórmula de Manning, considerando-se seção plena:
|  | Q = C . i . A | [11 empty] | Q = (A/n) . Rh2/3 . I1/2
Onde: | [10 empty] | Onde:
Q = vazão de projeto | [10 empty] | Q = Capacidade de escoamento
C = Coeficiente de escoamento superficial | [10 empty] | n = Coeficiente de rugosidade da tubulação
.i = Intensidade de chuva | [10 empty] | Rh = Raio hidráulico
A= Área de contribuição | [10 empty] | I = Declividade da galeria
Considerações: | [10 empty] | Considerações:
Período de retorno = 10 anos | [10 empty] | Coeficiente de rugosidade da tubulação = 0,013 (tubos de concreto)
Intensidade de chuva = 2,369 mm/min (posto de Blumenau)
Tempo de concentração inicial = 5 min | [10 empty] | Após o calculo à seção plena, adota-se um diâmetro comercial, superior ao calculado e recalcula-se a vazão real para este novo diâmetro,
Coeficiente de escoamento superficial = 0,6 (edificações não muito densas) | [10 empty] | agora com Y/D, verificando a velocidade na galeria, que deverá estar entre 0,75 m/s e 5,0 m/s.

## Plan1
0.0142
1 | 0.01
1.42 | 0.0142
1 | 0.01
1.42 | 0.0142
1 | 0.01
1.42 | 0.0142
1 | 0.01
9.7 | 0.097
10.5 | 0.105
4.2 | 0.042
6.3 | 0.063
4.2 | 0.042
5.4 | 0.054
4.2 | 0.042
4.4 | 0.044
4.2 | 0.042
4 | 0.04
4.2 | 0.042
3.1 | 0.031
4.2 | 0.042
4.2 | 0.042
1 | 0.01
1.3 | 0.013
1.42 | 0.0142
1.38 | 0.0138
1.42 | 0.0142
1 | 0.01
3 | 0.03
1 | 0.01
1.42 | 0.0142
1 | 0.01
1.42 | 0.0142
1 | 0.01
1.42 | 0.0142
1 | 0.01